| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-7 | 1.Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2.Замена отд.участков трубопровода ф15-16 ф20-9 ф32-10 3. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 4.Замена запорной арматуры. ф15-18 ф20-11 ф32-9 5. Окраска узлов отопления. 6. Замена приборов отопления по заявлениям. | 1. Ревизия задвижек с наб.сальник. ф80 2. Замена отд.участков трубопровод. ф20-12 3. Замена вентилей на спускник. Ф20-16 Ф15-18 4. Замена вводных вентилей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Ревизия задвижек с набивкой сальников. Ф80-1 Ф50-1 2. Замена отд.участков трубопроводаф15-7 ф20-7 3. Замена стояк.вент. ф15-7 ф20-9 4. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 5. Установка приборов учета | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Подчистка и подтяжка контактов. 2.Ремонт и замена эл.автоматов групповых в распределит.щитках 3.Ремонт и замена эл.проводки и по мере необходимости ее замена. 4. Замена и ремонт светильников в местах общего пользования по мере необходимости. 5. По мере необходимости освещение мест обществ.пользования. 6. Утилизация ламп ЛБ 40,20 7. Проф. Испытания и электроизм. Электрообор. | 1. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 2.Замена почтовых ящиков. 3.Ремонт или по мере небх.замена мусс.клапанов, мусс.контейнеров. 4. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 5.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 6. Заделка выбоин в полу. 7.Приобретение инвентаря. | 1.Покраскалавочек, скамеек,конт.под мусор. 2.Обрезка кустов, веток, деревьев. 3. Окос травы. 4.Устройство газонов, ограждений 5.Покраска дверей: входных, мусс.камер. |