| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-52 | 1.Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2.Замена отд.участков трубопровода ф20-14 ф32-16 3. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 4.Замена запорной арматуры. ф15-9 ф20-4 ф32-4 5. Окраска узлов отопления. 6. Замена приборов отопления по заявлениям. 7. Промывка и опрессовка | 1. Ревизия задвижек с наб.сальник. 2. Замена отд.участков трубопровод. ф20-16 ф32-18 3. Замена вентилей на спускник. ф15-14 ф25-10 4. Замена вводных вентилей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2. Замена отд.участков трубопроводаф15-7 ф50-10 3. Замена стояк.вент. ф20-4 ф15-6 4. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 5. Уст-ка приборов учета | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Подчистка и подтяжка контактов. 2.Ремонт и замена эл.автоматов групповых в распределит.щитках 3.Ремонт и замена эл.проводки и по мере необходимости ее замена. 4. Замена и ремонт светильников в местах общего пользования по мере необходимости. 5. По мере необходимости освещение мест обществ.пользования. 6. Утилизация ламп ЛБ 40,20 | 1.Ремонт межпанельных швов и балконных примыканий. 2. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 3.Ремонт или по мере необх.замена мусс.клапанов, мусс.контейнеров. 4. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 5.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 6. Заделка выбоин в полу. 7.Приобретение инвентаря. | 1.Косметический ремонт мест общ.пользования. 2.Покраска малых форм на детской площадке. 3.Покраска лавочек, скамеек,конт.под мусор. 4.Обрезка кустов, веток, деревьев. 5. Окос травы. 6.Покраска дверей: входных, мусс.камер. 7. Ремонт Пантусов 2,3 под. |