| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П-6 | 1.Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2.Замена отд.участков трубопровода ф32-24 ф20-24 3. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 4.Замена запорной арматуры. ф15-21 ф20-12 5. Окраска узлов отопления. 6. Замена приборов отопления по заявлениям. 7. Промывка и опрессовка | 1. Ревизия задвижек с наб.сальник. 2. Замена отд.участков трубопровод. Ф20-15 ф32-101 3. Замена вентилей на спускник. ф15-18 ф32-14 4. Замена вводных вентилей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2. Замена отд.участков трубопровод ф32-11 3. Замена стояк.вент. ф20-24 4. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 5. Уст-ка приборов учета | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Подчистка и подтяжка контактов. 2.Ремонт и замена эл.автоматов групповых в распределит.щитках 3.Ремонт и замена эл.проводки и по мере необходимости ее замена. 4. Замена и ремонт светильников в местах общего пользования по мере необходимости. 5. По мере необходимости освещение мест обществ.пользования. 6. Утилизация ламп ЛБ 40,20 7 Проф. Испытания и электр. Измерения электрообор. | 1.Ремонт межпанельных швов по заявлениям. 2. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 3. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 4.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 5. Заделка выбоин в полу. 6.Приобретение инвентаря. 7. Ремонт входн. ступенек | 1.Покраска малых форм на детской площадке. 2.Покраска лавочек, скамеек,конт.под мусор. 3.Обрезка кустов, веток, деревьев. 4. Окос травы. 5.Покраска дверей: входных, мусс.камер. 6. Космет. Ремонт кровли |