| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пп-1 | 1.Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2.Замена отд.участков трубопровода ф20-18 ф50-12 3. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 4.Замена запорной арматуры. ф15-18 ф20-14 5. Окраска узлов отопления. 6. Замена приборов отопления по заявлениям. 7.Замена задвижек ф80 8. Промывка и опрессовка | 1. Ревизия задвижек с наб.сальник. 2. Замена отд.участков трубопровод. ф20-30 ф32-15 3. Замена вентилей на спускник. ф15-16 ф32-14 4. Замена вводных вентилей в квартирах по заявлениям ф15 5.Замена задвижек ф50 | 1. Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2. Замена отд.участков трубопроводаф15-19 ф32-9 3. Замена стояк.вент. ф15-20 ф32-11 4. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 5.Замена задвижек ф80 6. Уст-ка приборов учета | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Подчистка и подтяжка контактов. 2.Ремонт и замена эл.автоматов групповых в распределит.щитках 3.Ремонт и замена эл.проводки и по мере необходимости ее замена. 4. Замена и ремонт светильников в местах общего пользования по мере необходимости. 5. По мере необходимости освещение мест обществ.пользования. 6. Утилизация ламп ЛБ 40,20 7 Проф. Испытания и электр. Измерения электрообор. | 1. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 2. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 3.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 4. Заделка выбоин в полу. 5.Приобретение инвентаря. 6.Ремонт входных ступеней 7. Ремонт входных козырьков. | 1.Покраска малых форм на детской площадке. 2.Покраска лавочек, скамеек,конт.под мусор. 3.Обрезка кустов, веток, деревьев. 4. Окос травы. 5.Покраска дверей: входных, мусс.камер. |