| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пп-2 | 1.Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2.Замена отд.участков трубопровода ф20-30 ф50-15 3. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 4.Замена запорной арматуры. ф15-18 ф20-16 5. Окраска узлов отопления. 6. Замена приборов отопления по заявлениям. 7.Замена задвижек ф80 8. Промывка и опрессовка |  | 1. Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2. Замена отд.участков трубопроводаф15-24 ф20-46 ф50-10 3. Замена стояк.вент. ф20-16 ф32-8 4. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 5. Уст-ка приборов учета | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Подчистка и подтяжка контактов. 2.Ремонт и замена эл.автоматов групповых в распределит.щитках 3.Ремонт и замена эл.проводки и по мере необходимости ее замена. 4. Замена и ремонт светильников в местах общего пользования по мере необходимости. 5. По мере необходимости освещение мест обществ.пользования. 6. Утилизация ламп ЛБ 40,20 7 Проф. Испытания и электр. Измерения электрообор. | 1. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 2.Ремонт мусс.контейнеров. 3. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 4.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 5. Заделка выбоин в полу. 6.Приобретение инвентаря. 7. Ремонт и покраска цоколя, отмостки | 1.Покраска лавочек, скамеек,конт.под мусор. 2.Обрезка кустов, веток, деревьев. 3. Окос травы. 4.Покраска дверей: входных, мусс.камер. |