| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-5 | 1.Замена отд.участков трубопровода ф15-14 ф20-18 2. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 3.Замена запорной арматуры. ф15-40 ф20-24 4. Замена приборов отопления по заявлениям. 5. Промывка и опрессовка. | 1. Замена отд.участков трубопровод. ф20-30 ф32-18 2. Замена вентилей на спускник. Ф20-2 ф32-4 ф50-9 3.Замена вент.на спускн. Ф20--21 Ф25-4 4. Замена вводных вентилей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Замена отд.участков трубопроводаф20-9 ф32-10 ф15-4 2. Замена стояк.вент. ф20-11 ф15-6 3. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 4. Уст-ка прибора учета воды | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Ремонт контактных соединений на квартирных РЩ и ВРУ. 2. Замена автоматических выключателей- по мере необходимости. 3. Комплексная проверка: заземляющего устройства, заземляющих проводников, изоляции проводников, параметров цепи « фаза-нуль». 4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. 5. Замена кабелей, проводки не удовлетворяющим требований. 6. Утилизация энергосберегающих люминесцентных ламп. | 1.Ремонт межпанельных швов по заявлениям. 2. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 3. Заделка выбоин в полу. 4.Приобретение инвентаря. 5.Ремонт дверей:чердачн., мусс. камер, входных, карманных. 6.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 7. Замена , ремонт переходных дверей | 1.Покраска лавочек, скамеек . конт.под мусор. 2.Обрезка кустов, веток, деревьев. 3.Покраска дверей: входных, мус.камер. 4.Окос травы. 5. Ремонт малых форм, лавочек, скамеек. 6. Устройство ограждений. 7. Частичный ремонт отмостки 8. Ямочный ремонт |