| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-6 | 1.Замена отд.участков трубопровода 2. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 3.Замена запорной арматуры. ф15-16 ф20-8 ф32-4 4. Замена приборов отопления по заявлениям. 5. Промывка и опрессовка | 1. Замена отд.участков трубопровод. ф20-10 ф32-10 2. Замена вентилей на спускник. Ф20-16 ф32-9 3. Замена вводных вентилей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Замена отд.участков трубопровода ф20-18 2. Замена стояк.вент. ф20-9 3. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 4. Уст-ка приборов учета | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Ремонт контактных соединений на квартирных РЩ и ВРУ. 2. Замена автоматических выключателей- по мере необходимости. 3. Комплексная проверка: заземляющего устройства, заземляющих проводников, изоляции проводников, параметров цепи « фаза-нуль». 4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. 5. Замена кабелей, проводки не удовлетворяющим требований. 6. Замена обычных светильников на антивандальные-энергосберегающие. 7. Утилизация энергосберегающих люминесцентных ламп. | 1.Ремонт межпанельных швов по заявлениям. 2. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 3.Ремонт или по мере небх.замена мусс.клапанов, мусс.контейнеров. 4. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 5.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 6. Заделка выбоин в полу. 7.Приобретение инвентаря. | 1.Покраска лавочек, скамеек,конт.под мусор. 2.Обрезка кустов, веток, деревьев. 3. Окос травы. 4.Устройство газонов 5.Покраска дверей: входных, мусс.камер. 6.Устройство ограждений 7. Установка отсутств. Дверей 5,10,,11,12 эт. 8. Частичная покраска входов, панелей 9. Ямочный ремонт |