| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-9 | 1.Ревизия запорной арматуры. 2. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 3. Окраска узлов отопления. 4. Промывка и опрессовка системы отопления. | 1. Ревизия запорной арматуры. | 1. Ревизия запорной арматуры. | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Ремонт контактных соединений на квартирных РЩ и ВРУ. 2. Замена автоматических выключателей- по мере необходимости. 3. Комплексная проверка: заземляющего устройства, заземляющих проводников, изоляции проводников, параметров цепи « фаза-нуль». 4. Замена кабелей, проводки не удовлетворяющим требований. 6. Утилизация люминесцентных ламп. | 1. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 2.Ремонт или по мере небх.замена мусс.клапанов, мусс.контейнеров. 3. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 4.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 5.Приобретение инвентаря. | 1.Покраска малых форм на детской площадке. 2.Покраскалавочек, скамеек,Конт.под мусор. 3.Обрезка кустов, веток, деревьев. 4. Окос травы. 5.Устройство цветника 6.Покраска дверей: входных, мусс.камер. |