| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пп-1 | 1.Ревизия запорной арматуры . 2. Промывка и опрессовка | 1. Ревизия запорной арматуры. | 1. Ревизия запорной арматуры. | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Ремонт контактных соединений на квартирных РЩ и ВРУ. 2. Замена автоматических выключателей- по мере необходимости. 3. Комплексная проверка: заземляющего устройства, заземляющих проводников, изоляции проводников, параметров цепи « фаза-нуль». 4. Замена кабелей, проводки не удовлетворяющим требований. | 1. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 2.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 3. Заделка выбоин в полу. 4.Приобретение инвентаря. 5.Ремонт входных ступеней | 1.Покраска малых форм на детской площадке. 2.Покраска лавочек, скамеек, 3.Обрезка кустов, веток, деревьев. 4. Окос травы. 5.Ремонт входных козырьков 6. Косметический ремонт подъездов.. |