| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-7 | 1.Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2.Замена отд.участков трубопровода ф15-10 ф20-3 ф32-4 3. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 4.Замена запорной арматуры. ф15-12 ф20-5 ф32-3 5. Окраска узлов отопления. 6. Замена приборов отопления по заявлениям. | 1. Ревизия задвижек с наб.сальник. ф80 2. Замена отд.участков трубопровод. ф20-10 3. Замена вентилей на спускник. Ф20-6 Ф15-14 4. Замена вводных вентилей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2. Замена отд.участков трубопроводаф15-10 ф20-8 3. Замена стояк.вент. ф15-5 ф20-3 4. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Ремонт контактных соединений на квартирных РЩ и ВРУ. 2. Замена автоматических выключателей- по мере необходимости. 3. Комплексная проверка: заземляющего устройства, заземляющих проводников, изоляции проводников, параметров цепи « фаза-нуль». . 4. Замена кабелей, проводки не удовлетворяющим требований. 6. Утилизация люминесцентных ламп. | 1. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 2.Ремонт или по мере небх.замена мусс.клапанов, мусс.контейнеров. 3. Ремонт дверей: чердачных,.мус.камер,входных, карманных. 4.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 5.Приобретение инвентаря. 6. Ремонт кровли входного козырька 7. Ремонтвходных ступеней | 1.Покраска лавочек, скамеек,конт.под мусор. 2.Обрезка кустов, веток, деревьев. 3. Окос травы. 4.Покраска дверей: входных, мусс.камер. 5. Ямочный ремонт |