| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-52 | 1.Ревизия задвижек с набивкой сальников. 3. Ревизия, по мере необходимости замена контрольно измерительных приборов. 4.Замена запорной арматуры. ф15-12 ф20-10 ф32-7 5. Окраска узлов отопления. 6. Замена приборов отопления по заявлениям. 7. Промывка и опрессовка | 1. Ревизия задвижек с наб.сальник. 2. Замена отд.участков трубопровод по мере необходимости.. 3. Замена вентилей на спускник. ф15-10 ф25-8 4. Замена вводных вентилей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Ревизия задвижек с набивкой сальников. 2. Замена отд.участков трубопровода по мере необходимости 3. Замена стояк.вент. ф20-13 ф15-7 4. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Ремонт контактных соединений на квартирных РЩ и ВРУ. 2. Замена автоматических выключателей- по мере необходимости. 3. Комплексная проверка: заземляющего устройства, заземляющих проводников, изоляции проводников, параметров цепи « фаза-нуль». 4. Замена электросчетчика. 6. Утилизация х люминесцентных ламп. | 1.Ремонт межпанельных швов и балконных примыканий. 2.Ремонт или по мере необх.замена мусс.клапанов, мусс.контейнеров. 3.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 4. Ремонт пандусов. 5.Приобретение инвентаря. | 1.Косметический ремонт мест общ.пользования. (1 и 4 подъезд) 2.Покраска малых форм на детской площадке. 3.Покраска лавочек, скамеек,конт.под мусор. 4.Обрезка кустов, веток, деревьев. 5. Окос травы. 6.Ремонт. Покраска дверей: входных, мусс.камер. |