| № дома | Отопление | Горячее водоснабже ние | Холодное Водоснабже ние | Канализация | Эл.оборудование | Общестроит. работы | Малярные работы. Благоустройство. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-1а | 1.Ревизия запорной арматуры.. 9. Промывка и опрессовка |  | 1. Ревизия запорной арматуры. 5. Замена вводных вентелей в квартирах по заявлениям ф15 | 1. Ревизия и по мере необходимости устранение неплотностей в соединениях канализационных сетей. 2. Проверка, прочистка внутренних ливнестоков | 1. Ремонт контактных соединений на квартирных РЩ и ВРУ. 2. Замена автоматических выключателей- по мере необходимости. 3. Комплексная проверка: заземляющего устройства, заземляющих проводников, изоляции проводников, параметров цепи « фаза-нуль». 5. Замена кабелей, проводки не удовлетворяющим требований. | 1. Остекление и ремонт рам в местах общего пользования. 2. Ремонт дверей: чердачных,. 3.Очистка подвальных, чердачных помещений от мусора. 4. Заделка выбоин в полу. 5.Приобретение инвентаря. 6 Ремонт входн. Ступеней 7. Изготовление и установка двери в подвал | 1.Покраска малых форм на детской площадке. 2.Покраска лавочек, скамеек, 3.Обрезка кустов, веток, деревьев. 4. Окос травы. 5.Покраска дверей: входных, |